По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Эл. почта: anx@nt-rt.ru

Опросный лист

Оборудование для налива светлых нефтепродуктов в автомобильные цистерны

Организация __________________________  Адрес  __________________________________________________

Ф.И.О. _______________________________  Должность _____________________________________________

Телефон ______________________ Факс ____________________ E-Mail: ________________________________

Объект строительства _________________________________________________ ________________________

Внимание: опросный лист необходимо заполнять на каждую единицу запрашиваемого оборудования

| 1. Тип налива: | 2. Способ налива: | 3. Количество стояков (рукавов) верхнего налива | 4. Количество стояков (рукавов) нижнего налива |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний | □ | Открытый | □ | 1 □ 2 □ | 1 □ 2 □ |
| Нижний | □ | Герметизированный Для а/ц с диаметром горловины 300мм | □ | 3 □ 4 □ | 3 □ 4 □ |
| Комбинированный | □ |  |  | Другое: …. | Другое: …. |
| Внимание: Необходимость в поставке переходников на наконечники верхнего герметизированного налива для а/ц с Ø горловины от 250 до 500мм | □ |

| 5. Зона обслуживания установки налива: | 6. Климатические условия: |
| --- | --- |
| С одной стороны островка | □ | Самая низкая температура, С0 | □ |
| С двух сторон островка | □ | Самая высокая температура, С0 | □ |

| 7. Характеристики наливаемых продуктов: |
| --- |
| № п/п | Наименование продукта | Колебания температуры продукта, ОС | Вязкость продукта при крайних температурах, сСт | Хим. состав нефтепродуктов | Наличие парафина, % | Плотность, кг/м3 | Кислотность среды, рН |
| 1 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 2 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 3 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 4 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |

| 8. Автоматизация |
| --- |
| Тип клапана отсекателя | Отметка | Контроль за процессом налива |
| С ручным управлением для АСН без учета | □ | Визуальный контроль, включение и отключение АСН производится вручную оператором налива |
| Клапан двухступенчатый с min и max расходом для АСН без учета | □ | Автоматический: отсечка по уровню продукта в а/ц при помощи двух датчиков уровня на наконечнике |
| Клапан с программируемой и поддерживаемой величиной расхода | □ | Автоматический: отсечка по заданной дозе и при срабатывании аварийных датчиков |
| Тип привода клапана отсекателя | □ □ □ | Пилотный, производства ОАО "ПРОМПРИБОР" Эл. привод Auma (с концевыми выключателями) Другой производитель __________________________________ ______________________________________________________ |

| 9. Характеристика подающих трубопроводов Необходимо приложить технологическую схему, с указанием диаметра и количества отводов | 10. Тип резервуара: |
| --- | --- |
| Диаметр | .... | Наземный | .... |
| Длина | .... | Заглубленный (отметка от дна резервуара до оси всасывающих трубопроводов) | .... |

| 11. Состав наливного поста: | Кол-во на комплекс |
| --- | --- |
| 11.1 Стояк наливной в составе с телескопическим наконечником | .... |
|  | Левый (поставляется по умолчанию) | □ |  | Правый (специальное исполнение) | □ |
| 11.2. Клапан отсекатель | .... |
| 11.3. Опорный каркас | .... |
| 11.4. Перекидной трап | .... |
| 11.5. Входная лестница | .... |
| 11.6. Модуль измерительный | .... |
| Модуль измерительный вариант 1 (в комплекте: фильтр – газоотделитель, обратный клапан, дренажный трубопровод, клапана сброса повышенного давления, расходомер) | □ |
| Модуль измерительный вариант 2 (в комплекте: фильтр, обратный клапан, расходомер) | □ |
| Электрообогрев АСН | □ |
| Тип учета: |  |
| Без учета | □ |
| Объемный (объемный счетчик) | □ |
| Массовый (косвенным методом: объемный счетчик + плотномер) | □ |
| Массовый (прямым методом: массовым расходомером)* | □ |
| ___________________________________________________________________________________________ * укажите рекомендуемую марку расходомера | □ |
| 11.7. Насосный блок, входящий в состав АСН на базе насоса: | .... |
| - КМ 80-50-200Е (11 кВт) напор 25 м производительность до 50м3/ч для наземных резервуаров | □ |
| - КМ 100-80-170Е (11 кВт) напор 25м, КМ 100-80-160Е (15 кВт) напор 35м производительность до 100м3/ч для наземных резервуаров | □ |
| - КМС 100-80-180Е (15 кВт) напор 35м производительность до 60м3/ч для заглубленных резервуаров | □ |
| - 1АСВН 80 (11 кВт) напор 25 м, производительность до 35 м3/ч для заглубленных резервуаров | □ |
| Другой насос для АСН: |
| - тип - мощность электродвигателя, кВт | .... .... | - производительность, м3 - напор, м | .... .... |
| Существующие насосы, не входящие в состав поставляемого АСН: |
| - тип - мощность электродвигателя, кВт | .... .... | - производительность, м3 - напор, м | .... .... |
| Дополнительное насосное оборудование |
| "Обвязка" насоса в комплекте: компенсатор перед насосом, компенсатор на выходе насоса, кран шаровой перед насосом, мановакуумметр, манометр, ответный фланец, поддон для сбора остатков н/пр.) | □ |
| Электрообогрев насоса | □ |
| Насосная станция на базе насосного блока (только для температур до минус 400С) состав: насосный блок + входной узел + комплект датчиков (температура подшипников, уровень в бачке охлаждения торцового уплотнения, давление на входе и выходе, доп. кнопка "СТОП", контроллер управления) | □ |
| Насосная станция в эл. обогревном кожухе (для расположения при температуре до минус 600С) | □ |
| Резервный насос (или насосная станция) | □ |
| Дополнительный фильтр грубой очистки перед насосом | □ |
| Другое оборудование (указать) ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | □ |

| 12. Покраска | □ |
| --- | --- |
| Стандартный цвет (металлоконструкция, трап, стояк) – серый (краска: полимерцинк) | □ |
| Дополнительная окраска - стояк - модуль измерительный, каркас - перекидной трап - насосный блок - входная лестница | .... .... .... .... .... |
| дополнительные требования к покраске (указать) _______________________________________________________________________________ | .... |

| 13. Дополнительное оборудование (опции): |
| --- |
| ПО "АРМ оператора налива слива" (для дистанционного управления процессом налива с ПК) | □ |
| Дополнительный комплект ЗИП | □ |
| Персональный компьютер с принтером | □ |
| Терминал ТС-002Ex (идентификация пользователей по пластиковым картам) | □ |
| Дозатор ввода присадок | □ |
| Установка поверочная массовая УПМ-2000 (с возможностью поверки АСН с верхним и нижним наливом и массовыми расходомерами) | □ |
| Шлагбаум | □ |
| Светофор (красный, зеленый) | □ |
| Откатные ворота (для въезда на территорию терминала) | □ |
| Комплект датчиков-сигнализаторов для контроля довзрывоопасных концентраций | □ |
| Стационарная площадка обслуживания автоцистерн (левая, правая или двухсторонняя) | □ |
| Передвижная лестница для обслуживания автоцистерн | □ |
| Другое оборудование (указать) ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | □ |

| 14. Дополнительные данные |
| --- |
| Материальное исполнение продуктопровода | .... | Количество наливных островков | .... |
| Планируемое количество заказываемого оборудования | .... | Количество наливных стояков, установленных на одном островке | .... |
| Предлагаемые услуги и поставки | Транспортировка и упаковка |
| Проектирование | □ | Самовывоз | □ |
| Шеф - Монтаж* | □ | Автотранспорт* | □ |
| Пуско-наладка* | □ | ЖД транспорт* | □ |
| * - Для расчета стоимости доставки, шеф - монтажных и пуско-наладочных работ необходимо указать точные координаты объекта строительства или реконструкции, на котором планируется эксплуатировать измерительные комплексы. |

| 15. Дополнительные требования к оборудованию | .... |
| --- | --- |
|  | .... |
|  | .... |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Эл. почта: anx@nt-rt.ru

# Text boxes

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48